### Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 01 New (3 электропривода) Цена: 146000 руб.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)

- Регулировка высоты, спинной и тазовой секций кресла осуществляется с помощью электромоторов

- Возможность низкого опускания кресла обеспечивает удобство при посадке-высадке пациента

- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции

- Положение Тренделенбурга

- Возврат кресла в исходное положение

- Ручной пульт управления с возможностью программирования часто используемых положений кресла

- Подогрев сидения пациента с возможностью регулировки интенсивности нагрева

- Подлокотники поворотные на 180° для удобства посадки и перемещения пациентки

- Направляющие для крепления дополнительных опций Европейского стандарта

- Новая система зажимов для долнительных опций

- Мягкие опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению, широкая цветовая гамма обивки

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Ручной пульт управления – 1 шт.

- Подогрев сиденья пациента – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Откидные опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект.

- Подголовник - 1 шт.

- Держатель полотенец - 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

- Боковые направляющие для крепления дополнительных опций

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа

- Кронштейн видеокольпоскопа

- Ножная педаль управления с проводом

- Ножная беспроводная управления

- Стойка ноутбука

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении

- Ступенька передвижная

- Колеса для перемещения кресла КГЭМ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Манипуляционный столик для инструментов на пантографическом плече

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Картинку заменим. Сейчас дизайнеры сейчас переделывают.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, частота | 220 В (±10%), 50 Гц. |
| Полная потребляемая мощность | 360 Ва. |
| Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья Нижнее Верхнее | 600 ± 10 мм. 1000 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 800 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 20º до 100º |
| Угол наклона сиденья относительно горизонта | От 0º до 15º |
| Масса кресла в базовой комплектации | 130 кг. |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 01 (3 электропривода) Цена: 126600 руб.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)

- Регулировка высоты, спинной и тазовой секций кресла осуществляется с помощью электромоторов

- Возможность низкого опускания кресла обеспечивает удобство при посадке-высадке пациентки

- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции

- Положение Тренделенбурга

- Возврат кресла в исходное положение

- Ножная педаль управления

- Мягкие опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению, широкая цветовая гамма обивки

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Ножная педаль управления – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа

- Кронштейн видеокольпоскопа

- Ручной пульт управления

- Стойка ноутбука

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении

- Подголовник для гинекологического кресла

- Ступенька передвижная

- Ступенька встроенная в основание кресла

- Колеса для перемещения кресла КГЭМ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Манипуляционный столик для инструментов на пантографическом плече

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

- Подогрев сиденья

Картинку заменим. Сейчас дизайнеры сейчас переделывают.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, частота | 220 В (±10%), 50 Гц. |
| Полная потребляемая мощность | 360 Ва. |
| Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья Нижнее Верхнее | 600 ± 10 мм. 1000 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 800 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 20º до 100º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | От 0º до 15º |
| Масса кресла в базовой комплектации | 130 кг. |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 02 (2 электропривода) Цена: 108600 руб.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)

- Регулировка высоты кресла и спинной секции осуществляется с помощью электромоторов

- Регулировка тазовой секции осуществляется с помощью механизма «Растомат»

- Возможность низкого опускания кресла обеспечивает удобство при посадке-высадке пациентки

- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции

- Положение Тренделенбурга

- Возврат кресла в исходное положение

- Ножная педаль управления

- Мягкие опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению, широкая цветовая гамма обивки

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Ножная педаль управления – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа

- Кронштейн видеокольпоскопа

- Ручной пульт управления

- Стойка ноутбука

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении

- Подголовник для гинекологического кресла

- Ступенька передвижная

- Ступенька встроенная в основание кресла

- Колеса для перемещения кресла КГЭМ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Манипуляционный столик для инструментов на пантографическом плече

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

- Подогрев сиденья

Технические характеристики:

Картинку заменим. Сейчас дизайнеры сейчас переделывают.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, частота | 220 В (±10%), 50 Гц. |
| Полная потребляемая мощность | 360 Ва. |
| Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья Нижнее Верхнее | 600 ± 10 мм. 1000 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 800 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 20º до 100º |
| Угол наклона сиденья относительно горизонта | От 0º до 15º |
| Масса кресла в базовой комплектации | 130 кг. |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |

### Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 03 (1 электропривод)

##### Цена: 101 100 руб.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания)

- Регулировка высоты кресла осуществляется с помощью электромотора

- Регулировка спинной секций осуществляется с помощью блокируемой газовой пружины

- Регулировка тазовой секции осуществляется с помощью механизма «Растомат»

- Возможность низкого опускания кресла снимает необходимость использования подножки

- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции

- Положение Тренделенбурга

- Возврат кресла в исходное положение

- Ножная педаль управления

- Мягкие опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению, широкая цветовая гамма обивки

- Пластиковые кожуха изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Ножная педаль управления – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Кронштейн кольпоскопа

- Кронштейн видеокольпоскопа

- Ручной пульт управления

- Стойка ноутбука

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении

- Подголовник для гинекологического кресла

- Ступенька передвижная

- Ступенька встроенная в основание кресла

- Колеса для перемещения кресла КГЭМ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Манипуляционный столик для инструментов на пантографическом плече

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

- Подогрев сиденья

Технические характеристики:

Картинку заменим. Сейчас дизайнеры сейчас переделывают.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, частота | 220 В (±10%), 50 Гц. |
| Полная потребляемая мощность | 360 Ва. |
| Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья Нижнее Верхнее | 600 ± 10 мм. 1000 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 800 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 20º до 100º |
| Угол наклона сиденья относительно горизонта | От 0º до 15º |
| Масса кресла в базовой комплектации | 130 кг. |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» модель КГЭМ 01Е (3 электропривода) Цена: 99900 руб.

Основные преимущества:

- Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами

- Регулировка высоты, спинной и тазовой секций кресла осуществляется с помощью электромоторов

- Возможность низкого опускания кресла обеспечивает удобство при посадке-высадке пациентки

- Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции

- Положение Тренделенбурга

- Возврат кресла в исходное положение

- Ножной пульт управления

- Подлокотники

- Мягкие опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению, широкая цветовая гамма обивки

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Ножной пульт управления – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

Дополнительные опции:

- Ручной пульт управления

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении

- Ступенька передвижная

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, частота | 220 В (±10%), 50 Гц. |
| Полная потребляемая мощность | 360 Ва. |
| Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья Нижнее Верхнее | 600 ± 10 мм. 1000 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 800 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 20º до 100º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | От 0º до 15º |
| Масса кресла в базовой комплектации | 130 кг. |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 01 в с встроенной ступенькой. Цена: 31900 руб.

Простая и надежная конструкция кресла со встроенной ступенькой позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сидения осуществляется за счет механизмов «Растомат» и не требует особых усилий.

Основные преимущества:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька встроенная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опора для рук – 1 комплект.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла КГФВ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 01 п с передвижной ступенькой. Цена: 31000 руб.

Простая и надежная конструкция кресла с передвижной ступенькой позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сиденья осуществляется за счет механизмов «Растомат» и не требует особых усилий.

Основные преимущества:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька передвижная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опоры для рук – 1 комплект.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла КГФВ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 01 гв с встроенной ступенькой. Цена: 40900 руб.

Простая и надежная конструкция кресла с встроенной ступенькой позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сидения осуществляется за счет блокируемых газовых пружин с рычажным механизмом и не требует особых усилий.

Основные преимущества:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька встроенная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опора для рук – 1 комплект.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла КГФВ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 01 гп с передвижной ступенькой. Цена: 40000 руб.

Простая и надежная конструкция кресла с передвижной ступенькой позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сиденья  осуществляется за счет блокируемых газовых пружин с рычажным механизмом и не требует особых усилий.

Основные преимущества:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька передвижная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опоры для рук – 1 комплект.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла КГФВ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1600 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 02 п с передвижной ступенькой. Цена: 38300 руб.

Простая и надежная конструкция кресла с передвижной ступенькой и ножной секцией позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сиденья осуществляется за счет механизмов «Растомат» и не требует особых усилий.

Отличительные особенности:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька передвижная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опора для рук – 1 комплект.

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла;

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями;

- Инфузионная стойка;

- Держатель бумажных полотенец;

- Манипуляционный столик для инструментов;

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла.

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1840 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 02 в со встроенной ступенькой. Цена: 39200 руб.

Простая и надежная конструкция кресла со встроенной ступенькой и ножной секцией позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сиденья осуществляется за счет механизмов «Растомат» и не требует особых усилий.

Отличительные особенности:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька встроенная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опора для рук – 1 комплект.

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла КГФВ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1840 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 02 гп с передвижной ступенькой. Цена: 46500 руб.

Простая и надежная конструкция кресла с передвижной ступенькой и ножной секцией позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сиденья осуществляется за счет блокируемых газовых пружин с рычажным механизмом и не требует особых усилий.

Отличительные особенности:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька передвижная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опора для рук – 1 комплект.

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла;

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями;

- Инфузионная стойка;

- Держатель бумажных полотенец;

- Манипуляционный столик для инструментов;

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла.

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1840 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

### Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» с фиксированной высотой модель КГФВ 02 гв со встроенной ступенькой. Цена: 47400 руб.

Простая и надежная конструкция кресла со встроенной ступенькой и ножной секцией позволяет использовать кресло для осмотров и процедур в кабинетах гинеколога, уролога. Регулировка угла наклона спинки и сиденья осуществляется за счет блокируемых газовых пружин с рычажным механизмом и не требует особых усилий

Отличительные особенности:

- Фиксированная высота;

- Механическая регулировка наклона спинки и сиденья;

- Мягкие подколенные опоры по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота;

- Широкая цветовая гамма обивки.

- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению;

- При обтяжке кресла использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку;

- Пластиковые кожухи изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием

- Поддон из хромоникелевой стали 18/10

- Все изделия характеризуются высокой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Базовая комплектация:

- Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.

- Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект.

- Ступенька встроенная – 1 шт.

- Выдвижной поддон – 1 шт.

- Опора для рук – 1 комплект.

- Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении – 1 шт.

- Регулируемые опоры – 1 комплект.

Дополнительные опции:

- Подголовник для гинекологического кресла

- Колеса на задних стойках для перемещения кресла КГФВ

- Манипуляционный столик для инструментов

- Держатель бумажных полотенец

- Стойка для инфузионных вливаний

- Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | 920 ± 10 мм. |
| Ширина ложа | 580 ± 10 мм. |
| Ширина кресла общая | 820 ± 10 мм. |
| Длина кресла общая | 1840 ± 10 мм. |
| Высота от поверхности пола до поверхности ступеньки | 280 ± 5 мм. |
| Угол наклона спинки относительно вертикали | От 32º до 90º |
| Угол подъема сиденья относительно горизонта | 0º до 15º |
| Максимально допустимая нагрузка | 200 кг. |
| Масса кресла | 50 кг. |

Опции для КГЭМ

Ножная секция

Держатель полотенец

Подголовник

Ручная секция

Инфузионная стойка

Манипуляционный столик

Манипуляционный столик на пантографическом плече

Колеса для КГЭМ

Ступенька встроенная

Ступенька передвижная

Ручной пульт управления (для кресел КГЭМ-01, 02, 03)

Кронштейн кольпоскопа

Кронштейн для видеокольпоскопа

Держатель ноутбука

Ножной пульт управления (только для кресла КГЭМ-01 new)

Ножной беспроводной пульт управления  (только для кресла КГЭМ-01 new)

Подогрев сиденья (Для  кресел КГЭМ-01, 02, 03)

Комплект подколенников по Геппелю

Опции для КГФВ

Держатель полотенец

Подголовник

Ручная секция

Инфузионная стойка

Манипуляционный столик

Колеса для КГФВ

Комплект подколенников по Геппелю